На Ваш запрос от 9.07.2010г, направляю предложение на поставку комплектной КНС из стеклопластика для перекачки хозбытовых стоков для заказчика. КНС укомплектована насосным оборудованием фирмы KSB:

Данные по КНС

| Расчетный расход (проектный расход) | 14.4 м3/сут |
| --- | --- |
| Напор (расчетный) | 7.0 м вод. ст. |
| Перекачиваемая среда | Хозбытовые стоки |
| Общее число насосов | 2 шт |
| Рабочая схема | 1раб + 1рез в КНС |
| Управление насосами | Шкаф управления 2-мя насосами |
| Исполнение | Обычное внутреннее |
| Количество вводов | Один ввод электропитания |

Спецификация по КНС

| Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Погружной насосный агрегат F 500 ND (германия) мощностью 0.9кВт, прямой пуск от сети 400В. | Шт | 2 |
| Напорный патрубок DN50 | Шт | 2 |
| Шкаф управления 2-мя насосами. Управление осуществляется посредством поплавковых датчиков уровня. Шкаф управления внутреннего исполнения | Шт | 1 |
| Узел вывода эл. кабелей с сальниковыми зажимами на крышке КНС | Комп-т | 1 |
| Датчик уровня, длина кабеля 10м | Шт | 4 |
| Штанга из нержавеющей стали для монтажа поплавковых датчиков | Шт | 1 |
| Задвижка DN 50 | Шт | 2 |
| Обратный клапан DN 50 | Шт | 2 |
| Верхний держатель направляющих | Шт | 2 |
| Грузоподъемная цепь из нержавеющей стали | Шт | 2 |
| Корпус КНС из стеклопластика диаметр 1.0м, высота подземной части 3,6м (глубина заложения подводящего коллектора -2.8м). Полная высота станции 3.8м | Шт | 1 |
| Крышка из нержавеющей стали с решеткой безопасности с утеплением на газовых стойках | Шт | 1 |
| Поручень из нержавеющей стали на крышке КНС | Шт | 1 |
| Трубный узел DN 50 из нержавеющей стали, заканчивается свободным фланцем | Комп-т | 2/1 |
| Направляющие из нержавеющей стали для опускания насосов | Комп-т | 2 |
| Стационарная лестница из нержавеющей стали | Шт | 1 |
| Стационарная площадка обслуживания из нержавеющей стали и стеклопластика | Шт | 1 |
| Сороулавливающая корзина с комплектом направляющих | Комп-т | 1 |
| Анкерный болт | Шт | 4 |
| Вентиляционный стояк с дефлектором из нержавеющей стали | Комп-т | 1 |

Стоимость комплектной КНС с учетом НДС и доставки составит: 435 тыс.руб.

Оборудование поставляется полностью готовое к монтажу. Срок поставки корпуса КНС – в течение 3-4 недель или по согласованию с заказчиком, насосного оборудования и автоматики – в течение 5-6недель.

Все оборудование изготавливается на основе стеклопластиковых емкостей методом механизированной намотки согласно инструкции N°13, раздел Б ВСН 214-82 ММСС СССР на основе эпоксидного связующего и стеклоткани, предназначено для подземного размещения. Срок гарантии на стеклопластиковые емкости – в течение 5лет, при этом номинальный срок службы стеклопластиковых емкостей в течение 50лет!