- Прайс лист на УСТАНОВКИ  ОЧИСТКИ  ПОВЕРХНОСТНОГО  СТОКА ЭКОРОС (Л) ДЛЯ ОЧИСТКИ (ДОЖДЕВЫХ И ТАЛЫХ СТОЧНЫХ ВОД) производительностью от 1,5…240 Л/С.

| Наименование | Производи- тельность, л/с | Площадь водосбора (ориентир.), ГА (гектар). | Габариты, м (ДхШхВ) (ориентировочно) |  | Стоимость, в рублях - с НДС18% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | блока очистки | сорбционного фильтра |  |
| «ЭКОРОС (Л)-1,5» | 1,5 | 0,12 | 2,7х1х2,5 | - | 189 900 |
| «ЭКОРОС (Л)-1,5С» |  |  |  | 0,7х0,7х1,5 | 259 800 |
| «ЭКОРОС (Л)-2,5» | 2,5 | 0,25 | 2,7х1,6х2,5 | - | 229 890 |
| «ЭКОРОС (Л)-2,5С» |  |  |  | 1х1х1,5 | 298 789 |
| «ЭКОРОС (Л)-5» | 5 | 0,5 | 4х1,8х2,5 | - | 349 980 |
| «ЭКОРОС (Л)-5С» |  |  |  | 1,2х1,2х1,5 | 457 800 |
| «ЭКОРОС (Л)-10» | 10 | 1,0 | 2х(4х1,8х2,5) | - | 687 350 |
| «ЭКОРОС (Л)-10С» |  |  |  | 2х(1,2х1,2х1,5) | 885 432 |
| «ЭКОРОС (Л)-15» | 15 | 1,5 | 3х(4х1,8х2,5) |  | 998 560 |
| «ЭКОРОС (Л)-15С» |  |  |  | 3х(1,2х1,25х1,5) | 1 290 400 |
| «ЭКОРОС (Л)-20» | 20 | 2,0 | 4х(4х1,8х2,5) | - | 1 290 400 |
| «ЭКОРОС (Л)-20С» |  |  |  | 4х(1,2х1,2х1,5) | 1 689 320 |
| «ЭКОРОС (Л)-20К» | 20 | 2,0 | Ø 2,4 х 9,8 | - | 1 280 420 |
| «ЭКОРОС (Л)-20К-С» | 20 | 2,0 | Ø 2,4 х 11,6 |  | 1 590 234 |
| «ЭКОРОС (Л)-30К» | 30 | 3,0 | Ø 2,4 х 11,6 | - | 1 590 450 |
| «ЭКОРОС (Л)-30К-С» | 30 | 3,0 |  | 4,0х1,7х1,5 | 1 870 300 |

Примечание:

- Установки с индексом (С) – дополнительно комплектуются сорбционным фильтром.

- Установки с индексом (К) – изготавливаются в круглом горизонтальном исполнении.

- Установки большей производительности комплектуются  из нескольких установок «ЭКОРОС (Л)».

- КНС (Канализационные Насосные Станции) для ливневых очистных сооружений  изготавливаются по индивидуальному заказу.