## Table 1
Очистные сооружения глубокой биологической очистки сточных вод "ЭКОРОС (К)".
Горизонтального типа. Изготовляется из полиэтилена.
НАИМЕНОВАНИЕ | Количество обслуживаемых человек |  |  |  | Суточный объем стока Куб. м. |  | Размеры, мм, В х Ш х Д |  |  |  | Цена Рубль РФ.
ЭКОРОС (К) 0,6 Lite СТ (залповый сброс 100 л | 3 |  |  |  | 0.6 |  | 1,20 х 0,95 х 1,5 |  |  |  | 54 000
ЭКОРОС (К) 0,8 Lite | 4 |  |  |  | 0.8 |  | 1,20 х 0,95 х 2,0 |  |  |  | 58 000
ЭКОРОС (К) 1 СТ* | 5 |  |  |  | 1 |  | 1,20 х 0,95 х 3,0 |  |  |  | 69 000
ЭКОРОС (К) 1 ПВ** | 5 |  |  |  | 1 |  | 1,20 х 0,95 х 3,0 |  |  |  | 77 000
ЭКОРОС (К) 1,6 СТ | 8 |  |  |  | 1.6 |  | 1,70 х 1,40 х 2,5 |  |  |  | 85 300
ЭКОРОС (К) 1,6 ПВ | 8 |  |  |  | 1.6 |  | 1,70 х 1,40 х 2,5 |  |  |  | 93 300
ЭКОРОС (К) 2,4СТ | 12 |  |  |  | 2.4 |  | 1,70 х 1,40 х 3,0 |  |  |  | 108 300
ЭКОРОС (К) 2,4 ПВ | 12 |  |  |  | 2.4 |  | 1,70 х 1,40 х 3,0 |  |  |  | 116 000
ЭКОРОС (К) 3,2 СТ | 16 |  |  |  | 3.2 |  | 1,70 х 1,40 х 4,0 |  |  |  | 124 000
ЭКОРОС (К) 3,2 ПВ | 16 |  |  |  | 3.2 |  | 1,70 х 1,5 х 4,0 |  |  |  | 132 000
ЭКОРОС (К) 6 СТ | 30 |  |  |  | 6 |  | 2,3 х 1,9 х 5,0 |  |  |  | 239 000
ЭКОРОС (К) 6 ПВ | 30 |  |  |  | 6 |  | 2,3 х 1,9 х 5,0 |  |  |  | 247 000
ЭКОРОС (К) 8 СТ | 40 |  |  |  | 8 |  | 2,3 х 1,9 х 6,0 |  |  |  | 290 000
ЭКОРОС (К) 8 ПВ | 40 |  |  |  | 8 |  | 2,3 х 1,9 х 6,0 |  |  |  | 298 000
ЭКОРОС (К) 10 СТ | 50 |  |  |  | 10 |  | 2,4 х 2,0 х 4,0 |  |  |  | 349 000
ЭКОРОС (К) 10 ПВ | 50 |  |  |  | 10 |  | 2,4 х 2,0 х 4,0 |  |  |  | 357 000
ЭКОРОС (К) 16 СТ | 80 |  |  |  | 16 |  | 2,4 х 2,0 х 6,0 |  |  |  | 460 000
ЭКОРОС (К) 16 ПВ | 80 |  |  |  | 16 |  | 2,4 х 2,0 х 6,0 |  |  |  | 468 000
ЭКОРОС (К) 20 СТ | 100 |  |  |  | 20 |  | 2,4 х 2,0 х 8,0 |  |  |  | 570 000
ЭКОРОС (К) 20 ПВ | 100 |  |  |  | 20 |  | 2,4 х 2,0 х 8,0 |  |  |  | 578 000
ЭКОРОС (К) 30 СТ | 150 |  |  |  | 30 |  | 2,7 х 2,3 х 8,0 |  |  |  | 780 000
ЭКОРОС (К) 30 ПВ | 150 |  |  |  | 30 |  | 2,7 х 2,3 х 8,0 |  |  |  | 788 000
ЭКОРОС (К) 40 СТ | 200 |  |  |  | 40 |  | 2,7 х 2,3 х 10,0 |  |  |  | 950 000
ЭКОРОС (К) 40 ПВ | 200 |  |  |  | 40 |  | 2,7 х 2,3 х 10,0 |  |  |  | 958 000
ЭКОРОС (К) 50 СТ, ПВ | 250 |  |  |  | 50 |  | 2,7 х 2,3 х 12,0 |  |  |  | 1 135 000
ЭКОРОС (К) 80 СТ,ПВ | 400 |  |  |  | 80 |  | 2 х (2,7 х 2,3 х 10,0) |  |  |  | По запросу
ЭКОРОС (К) 100 СТ, ПВ | 500 |  |  |  | 100 |  | 2 х (2,7 х 2,3 х 12,0) |  |  |  | По запросу
ЭКОРОС (К) 150 СТ, ПВ | 600 |  |  |  | 150 |  | 3 х (2,7 х 2,3 х 12,0) |  |  |  | По запросу
ЭКОРОС (К) 200 СТ, ПВ | 1000 |  |  |  | 200 |  | 4 х (2,7 х 2,3 х 12,0) |  |  |  | По запросу
ЭКОРОС (К) 300 СТ, ПВ | 1500 |  |  |  | 300 |  | 6 х (2,7 х 2,3 х 12,0) |  |  |  | По запросу
ЭКОРОС (К) 400 СТ, ПВ | 2000 |  |  |  | 400 |  | 8 х (2,7 х 2,3 х 12,0) |  |  |  | По запросу
ЭКОРОС (К) 500 СТ, ПВ | 2500 |  |  |  | 500 |  | 10 х (2,7 х 2,3 х 12,0) |  |  |  | По запросу
ЭКОРОС (К) 600 СТ, ПВ | 3000 |  |  |  | 600 |  | 12 х (2,7 х 2,3 х 12,0) |  |  |  | По запросу
* - очистное сооружение с индексом С/Т. Принцип отведения очищенной воды "самотечное".
Подводящий трубопровод врезается на высоте -500 мм от "0" отметки.
Возможно изменение врезки подводящего трубопровода на любом уровне о "0" отметки при дополнительном увеличении высоты оголовка.
** - очистное сооружение с индексом П/В. Принцип отведения очищенной воды "принудительное".
Дополнительно комплектуется дренажным насосом Wilo, Dab, Pedrollo или аналогичным.
Прайс-лист на очистные сооружения «ЭКОРОС» вертикального типа.
НАИМЕНОВАНИЕ |  | Количество пользователей |  | Суточный объем стока куб. м. |  |  |  | Размеры, мм, Ш х Д х В |  | Цена в рублях
ЭКОРОС 0,6 С/Т * |  | 3 |  | 0.6 |  |  |  | 1х1х1,50 |  | 60 000
ЭКОРОС 0,6 П/В * |  | 3 |  | 0.6 |  |  |  | 1х1х1,50 |  | 67 000
ЭКОРОС 0,8 С/Т * |  | 4 |  | 0.8 |  |  |  | 1х1х1,75 |  | 70 000
ЭКОРОС 0,8 П/В * |  | 4 |  | 0.8 |  |  |  | 1х1х1,75 |  | 77 000
ЭКОРОС 1 С/Т * |  | 5 |  | 1 |  |  |  | 1х1х2,25 |  | 89 000
ЭКОРОС 1 Лонг С/Т ** |  | 5 |  | 1 |  |  |  | 1х1х3 |  | 113 000
ЭКОРОС 1 ПВ *** |  | 5 |  | 1 |  |  |  | 1х1х2,25 |  | 97 000
ЭКОРОС 1 Лонг ПВ |  | 5 |  | 1 |  |  |  | 1х1,5х3 |  | 121 000
ЭКОРОС 1.6 С/Т |  | 8 |  | 1.6 |  |  |  | 1х1,5х2,25 |  | 110 000
ЭКОРОС 1.6 Лонг С/Т |  | 8 |  | 1.6 |  |  |  | 1х1,5х3 |  | 125 000
ЭКОРОС 1.6 ПВ |  | 8 |  | 1.6 |  |  |  | 1х1,5х2,25 |  | 118 000
ЭКОРОС 1.6 Лонг ПВ |  | 8 |  | 1.6 |  |  |  | 1х1,5х3 |  | 133 000
ЭКОРОС 2 С/Т |  | 10 |  | 2 |  |  |  | 1х2х2,25 |  | 134 000
ЭКОРОС 2 Лонг С/Т |  | 10 |  | 2 |  |  |  | 1х2х3 |  | 160 000
ЭКОРОС 2 ПВ |  | 10 |  | 2 |  |  |  | 1х2х2,25 |  | 142 000
ЭКОРОС 2 Лонг ПВ |  | 10 |  | 2 |  |  |  | 1х2х3 |  | 168 000
ЭКОРОС 3 С/Т |  | 15 |  | 3 |  |  |  | 1х2х2,25 |  | 165 000
ЭКОРОС 3 Лонг С/Т |  | 15 |  | 3 |  |  |  | 1х2х3 |  | 190 000
ЭКОРОС 3 ПВ |  | 15 |  | 3 |  |  |  | 1х2х2,25 |  | 173 000
ЭКОРОС 3 Лонг ПВ |  | 15 |  | 3 |  |  |  | 1х2х3 |  | 198 000
ЭКОРОС 4 С/Т |  | 20 |  | 4 |  |  |  | 2х1,5х2,25 |  | 220 000
ЭКОРОС 4 Лонг С/Т |  | 20 |  | 4 |  |  |  | 2х1,5 х3 |  | 245 000
ЭКОРОСС 4 ПВ |  | 20 |  | 4 |  |  |  | 2х1,5х2,25 |  | 228 000
ЭКОРОСС 4 Лонг ПВ |  | 20 |  | 4 |  |  |  | 2х1,5,3 |  | 253 000
ЭКОРОС 6 С/Т |  | 30 |  | 6 |  |  |  | 2х2х2,25 |  | 280 000
ЭКОРОС 6 Лонг С/Т |  | 30 |  | 6 |  |  |  | 2х2х3 |  | 292 000
ЭКОРОС 6 ПВ |  | 30 |  | 6 |  |  |  | 2х2х2,25 |  | 288 000
ЭКОРОС 6 Лонг ПВ |  | 30 |  | 6 |  |  |  | 2х2х3 |  | 300 000
ЭКОРОС 8 |  | 40 |  | 8 |  |  |  | 2х2х3 |  | 325 000
ЭКОРОС 10 |  | 50 |  | 10 |  |  |  | 2х3х3 |  | 420 000
ЭКОРОС 15 |  | 70 |  | 15 |  |  |  | 4х2х2,4 |  | 520 000
ЭКОРОС 20 |  | 100 |  | 20 |  |  |  | 4х3х2,4 |  | 670 000
ЭКОРОС 30 |  | 150 |  | 30 |  |  |  | 6х3х2,4 |  | 950 000
ЭКОРОС 40 |  | 200 |  | 40 |  |  |  | 6х3,5х2,4 |  | 1 188 000
ЭКОРОС 50 |  | 250 |  | 50 |  |  |  | 6х4х2,4 |  | 1 488 800
ЭКОРОС 80 |  | 400 |  | 80 |  |  |  | по запросу |  | по запросу
ЭКОРОС 100 |  | 500 |  | 100 |  |  |  | по запросу |  | по запросу
ЭКОРОС 150 |  | 750 |  | 150 |  |  |  | по запросу |  | по запросу
ЭКОРОС 200 |  | 1000 |  | 200 |  |  |  | по запросу |  | по запросу
ЭКОРОС 250 |  | 1250 |  | 250 |  |  |  | по запросу |  | по запросу
ЭКОРОС 300 |  | 1500 |  | 300 |  |  |  | по запросу |  | по запросу
ЭКОРОС 400 |  | 2000 |  | 400 |  |  |  | по запросу |  | по запросу
ЭКОРОС 500 |  | 2500 |  | 500 |  |  |  | по запросу |  | по запросу
ЭКОРОС 600 |  | 3000 |  | 600 |  |  |  | по запросу |  | по запросу
ЭКОРОС 800 |  | 4000 |  | 800 |  |  |  | по запросу |  | по запросу
* - очистное сооружение с индексом С/Т. Принцип отведения очищенной воды "самотечное".
Подводящий трубопровод врезается на высоте от -200 мм. до -600 мм. от "0" отметки.
** - очистное сооружение с индексом ЛОНГ С/Т. Принцип отведения очищенной воды "самотечное". Подводящий трубопровод врезается на высоте до -1300 мм от "0" отметки.
*** - очистное сооружение с индексом П/В. Принцип отведения очищенной воды "принудительное".
Дополнительно комплектуется дренажным насосом Wilo, Dab, Pedrollo, Belamos или аналогичным.
ПРАЙС ЛИСТ НА ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ЭКОРОС МАГНИТ
НАИМЕНОВАНИЕ |  |  | Количество обслуживаемых человек |  |  | Суточный объем стока Куб. м. |  |  | Размеры, мм, В х Ш х Д |  |  | Цена Рубль РФ.
ЭКОРОС МАГНИТ 0,6 ЛАЙТ С/Т |  |  | 3 |  |  | 0.6 |  |  | 1х1,50 |  |  | 48 000
ЭКОРОС МАГНИТ 0,8 ЛАЙТ С/Т |  |  | 4 |  |  | 0.8 |  |  | 1х1,75 |  |  | 55 000
ЭКОРОС МАГНИТ 1 С/Т * |  |  | 5 |  |  | 1 |  |  | 1х2,4 |  |  | 73 000
ЭКОРОС 1МАГНИТ Лонг С/Т ** |  |  | 5 |  |  | 1 |  |  | 1х3 |  |  | 85 000
ЭКОРОС МАГНИТ 1 ПВ *** |  |  | 5 |  |  | 1 |  |  | 1х2,4 |  |  | 81 000
ЭКОРОС МАГНИТ 1 Лонг ПВ |  |  | 5 |  |  | 1 |  |  | 1х3 |  |  | 93 000
ЭКОРОС МАГНИТ 1.6 С/Т |  |  | 8 |  |  | 1.6 |  |  | 1,2х2,4 |  |  | 89 000
ЭКОРОС МАГНИТ 1.6 Лонг С/Т |  |  | 8 |  |  | 1.6 |  |  | 1,2х3 |  |  | 104 000
ЭКОРОС МАГНИТ 1.6 ПВ |  |  | 8 |  |  | 1.6 |  |  | 1,2х2,4 |  |  | 97 000
ЭКОРОС МАГНИТ 1.6 Лонг ПВ |  |  | 8 |  |  | 1.6 |  |  | 1,2х3 |  |  | 112 000
ЭКОРОС МАГНИТ 2 С/Т |  |  | 10 |  |  | 2 |  |  | 1,4х2,4 |  |  | 114 000
ЭКОРОС МАГНИТ 2 Лонг С/Т |  |  | 10 |  |  | 2 |  |  | 1,4х3 |  |  | 134 000
ЭКОРОС МАГНИТ 2 ПВ |  |  | 10 |  |  | 2 |  |  | 1,4х2,4 |  |  | 122 000
ЭКОРОС МАГНИТ 2 Лонг ПВ |  |  | 10 |  |  | 2 |  |  | 1,4х3 |  |  | 142 000
ЭКОРОС МАГНИТ 3 С/Т |  |  | 15 |  |  | 3 |  |  | 1,6х2,4 |  |  | 120 000
ЭКОРОС МАГНИТ 3 Лонг С/Т |  |  | 15 |  |  | 3 |  |  | 1,6х3 |  |  | 141 000
ЭКОРОС МАГНИТ 3 ПВ |  |  | 15 |  |  | 3 |  |  | 1,6х2,4 |  |  | 128 000
ЭКОРОС МАГНИТ 3 Лонг ПВ |  |  | 15 |  |  | 3 |  |  | 1,6х3 |  |  | 149 000
* - очистное сооружение с индексом С/Т. Принцип отведения очищенной воды "самотечное".
Подводящий трубопровод врезан на заводе на высоте -400 мм от "0" отметки.
** - очистное сооружение с индексом ЛОНГ С/Т. Принцип отведения очищенной воды "самотечное". Подводящий трубопровод врезан на заводе на высоте -1000 мм от "0" отметки.
*** - очистное сооружение с индексом П/В. Принцип отведения очищенной воды "принудительное". Дополнительно комплектуется дренажным насосом Wilo, Dab,
Pedrollo, Belamos или аналогичным.